附件：

甘肃电器科学研究院会议室、接待室、办公室维修改造项目施工要求

一、综合办公楼多功能厅

施工要求：综合办公楼多功能厅屋顶粉刷约200㎡,更换LED嵌入式圆形灯84只,安装5P空调机2台。

二、综合办公楼小会议室

施工要求：综合办公楼小会议室屋顶粉刷约60㎡，墙面80㎡，采用硬包织物作墙面处理，地面采用塑胶地板铺设，更换LED嵌入式圆形灯28只，预埋穿线管，预留开关插座孔及音响设备升级改造。

三、综合办公楼四楼展厅

施工要求：综合办公楼四楼接待室屋顶粉刷约50㎡，墙面70㎡采用铝塑板作墙面处理，地面采用塑胶地板铺设，踢脚线采用不锈钢材料铺设安装，安装3P空调机1台，制作窗帘带纱帘3幅，配备单人沙发12个，茶几6个，地毯1张。

四、综合办公楼三楼接待室

施工要求：综合办公楼三楼接待室屋顶粉刷约50㎡，墙面70㎡采用铝塑板作墙面处理，部分天棚贴墙纸，制作窗帘带纱帘3幅。

五、综合办公楼二楼接待室

施工要求：综合办公楼二楼接待室部分天棚贴墙纸，墙面铝塑板进行维修处理，制作窗帘带纱帘3幅。

六、综合办公楼各办公室窗帘72幅。

施工要求：综合办公楼各办公室原有窗帘为卷帘式全部拆除，统一更换为对开式布艺窗帘，并将窗扣进行更换、窗户进行维修等。

注：以上施工项目仅供参考，具体费用根据现场实际施工情况和施工工程量的增减据实结算。